## Sheet1
QQ：543060174/327814406 | 咨询电话:010-61272284 400-090-1985 | 网址：http://www.stdbook.org | E-MAIL：gwbz@263.net
标准号 | 中文名 | 英文名 | 状态
JB/T 10076-2013 | 冷阴极电离真空规管 | Cold cathod ionization vacuum gauge head | 正常
JB/T 10075-2013 | 冷阴极电离真空计 | Cold cathode ionization gauge | 正常
JB/T 10074-2004 | 电阻真空计.技术条件 | Specifications of resistance vacuum gauge | 正常
JB/T 6873-2005 | 热偶真空计 | Thermocouple gauge | 正常
BS ISO 3529-3-2014 | 真空技术. 词汇. 总体和局部压力真空计 | Vacuum technology. Vocabulary. Total and partial pressure vacuum gauges | 正常
BS ISO 14291-2012 | 真空计.四极质谱仪定义和规格 | Vacuum gauges. Definitions and specifications for quadrupole mass spectrometers | 正常
BS ISO 27894-2009 | 真空技术.真空计.热阴极电离真空计规范 | Vacuum technology - Vacuum gauges - Specifications for hot cathode ionization gauges | 正常
DIN ISO 3567-2015 | 真空计. 通过与基准量规进行直接对比的校准 (ISO 3567-2011) | Vacuum gauges - Calibration by direct comparison with a reference gauge (ISO 3567:2011) | 正常
JIS Z8750-2009 | 真空计校准方法 | Methods of calibration for vacuum gauges | 正常
JIS Z8754-1999 | 真空技术.质谱型泄漏检测仪的校正 | Vacuum technology -- Mass-spectrometer-type leak-detector calibration | 正常
GB/T 30434-2013 | 电阻真空计通用技术条件 | General specifications for resistance vacuum gauge | 正常
JB/T 6873-2005(2017) | 热偶真空计 | Thermocouple gauge | 正常
JB/T 7463-2005 | 热阴极电离真空计 | Hot cathode ionization gauge | 正常
JB/T 7462-2005 | 热阴极电离真空规管 | Hot cathode vacuum gauge head | 正常
ZB Y153-83 | 电火花真空检测器技术条件 |  | (作废)
ZB Y243-84 | 真空测量仪表通用技术条件 |  | (作废)
ZB Y227-84 | 热阴极电离真空计控制单元 技术条件 |  | (作废)
ZB Y177-83 | ZDO-1型热偶真空计 技术条件 |  | (作废)
ZB Y176-83 | 电测真空计型号命名方法(草案) |  | (作废)
ZB Y285-84 | 冷阴极电离真空计技术条件 |  | (作废)
ZB Y290-84 | 热阴极电离电真空规管 技术条件 |  | (作废)
ZB Y248-84 | 电阻真空计技术条件 |  | (作废)
JJG 51-2003 | 带平衡液柱活塞式压力真空计 | Verification Regulation of Piston Pressure-Vaccum Gauge with Equilibrium Liquid Column | 正常
JB/T 7463-1994 | 热阴极电离真空计技术条件 |  | (作废)
JB/T 7462-1994 | 热阴极电离真空规管技术条件 |  | (作废)
JB/T 6873-1993 | 热偶真空计技术条件 |  | (作废)
JB/T 10074-2004(2017) | 电阻真空计 技术条件 | Specifications of resistance vacuum gauge | 正常
JB/T 10074-1999 | 电阻真空计技术条件 |  | (作废)